## analisis de tecnicas
Criterio | PID | ANFIS | MPC
Naturaleza | Clásico, reacción proporcional/integral/derivada | Híbrido, red neuronal + lógica difusa | Predictivo, optimización en tiempo real basado en modelo
Requiere modelo del proceso | No (sólo parámetros de lazo) | No (aprende de datos) | Sí (modelo dinámico preciso)
Manejo de no-linealidades | Limitado | Alto | Medio (depende de linealización o modelo no lineal)
Adaptabilidad / aprendizaje | Ninguna | Automática (ajusta reglas y membresías) | Sólo si se reidentifica el modelo periódicamente
Predicción futura | No | No | Sí (horizonte de predicción)
Manejo de restricciones | No explícito | No | Sí (temperatura, energía, velocidades, etc.)
Complejidad de diseño | Baja | Media (diseño y entrenamiento de red + difuso) | Alta (modelado, optimización, tuning de horizonte y costes)
Costo computacional | Muy bajo | Moderado (dependiente del tamaño de la red) | Alto (resuelve optimización en cada paso)
Robustez ante perturbaciones | Media | Alta (difuso maneja incertidumbres) | Alta (se anticipa a perturbaciones si entran en el modelo)
Uso industrial típico | Muy extendido | Aplicaciones especializadas, mecatrónica, robótica | Plantas químicas, refinerías, procesos multivariable, térmicos avanzados
Facilidad de implementación | Muy fácil (bibliotecas y bloques PID) | Requiere toolbox Difuso/IA o librería Python | Requiere toolbox MPC o solver de optimización
Métricas de rendimiento | Tiempo de establecimiento, sobreimpulso | Error de seguimiento, adaptación a no-linealidad | Error de seguimiento, uso de energía, cumplimiento de restricciones

## Comparación de Funcion de Trans
Zona | Fit_FOPDT | MSE_FOPDT | AIC_FOPDT | Fit_2O | MSE_2O | AIC_2O
1 | 76.44% | 54.902 | 32644 | 68.06% | 100.92 | 34311
2 | 75% | 48.638 | 32313 | 65.09% | 94787 | 34140
3 | 72.69% | 44.12 | 32046 | 61.48% | 87772 | 33929

## Valor_PID>
Indicador | PID | FUZZY | MPC | NN_MPC | Observación
Set Point (Temp. Deseada) | 200.00 °C | 200.00 °C | 200.00 °C | 200.00 °C | Temperatura objetivo del sistema
Valor Máximo alcanzado | 206.77 °C | 206,53 °C | 203,10 °C | 200,00 °C | Valor Máximo alcanzado
Valor Mínimo | 25 °C | 0,0006 °C | 1,0155 °C | 0,015 °C | Estado inicial antes de la respuesta
Media (Mean) | 197.97 °C | 145,71 °C | 195.78 °C | 199,98 °C | La salida oscila alrededor del set point
Mediana | 200.00 °C | 196,93 °C | 200.00 °C | 200,00 °C | Indica buen seguimiento al set point
RMS (Valor cuadrático medio) | 198.82 °C | 164,43 °C | 197,26 °C | 199,99 °C | Confirma la estabilidad en torno al objetivo
Desviación Estándar | 18.31 | 76.27 | 24.1 | 2.23 | Variación respecto al valor medio
Varianza | 335.33 | 5817.71 | 581.20 | 5 | Magnitud de la dispersión de la señal
Amplitud (Peak-to-Peak) | 206.77 °C | 206,53 °C | 203,10 °C | 200,00 °C | Diferencia entre valor máx. y mín.
Rise Time | 421.56 s | 1310,90s | 235,11s | 0,792s | Tiempo para subir de 10% a 90% del set point
Fall Time | 0.38 s | 20,33s | 44s | 0s | Tiempo de caída
Slew Rate | 0.3767 °C/s | 0,121 °C/s | 0,6773 °C/s | 0,20 °C/s | Velocidad máxima de cambio de la señal
Tiempo de ejecución del controlador | 3,06 s | 26.12s | 5.38 s | 74.35s | Tiempo que tarda el controlador en procesar y completar la simulación.
MSE total | 339.32 °C² | 8751.60 °C² | 598,78 °C² | 8.1×10−5 | Error cuadrático total
RMSE total | 18,4221 °C | 93,55 °C | 24,47 °C | 0.009 °C | Error promedio global
RMSE en régimen permanente (t >= 500.0 s) | 1,23s | 52,04 s | 1.498 °C | 0.006 °C | Error en la zona estable
Overshoot | 2.263% | 8.36% | 1.53% | 0.5% | porcentaje máximo que la variable controlada
Undershoot | 1.994% | 3.64 % | 1.99% | -0.5% | porcentaje por debajo del setpoint
Preshoot | 0.5208 % | 0.5208 % | 0.5102% | 0.5% | Antes del aumento principal de la respuesta
Tiempo Simulado | 8000s | 8000s | 8000s | 8000s

## Hoja1
Etiqueta | Significado | Tipo
NB | Negative Big (Error grande negativo) | Triangular
NS | Negative Small (Error pequeño negativo) | Triangular
ZO | Zero (Error cercano a cero) | Triangular
PS | Positive Small (Error pequeño positivo) | Triangular
PB | Positive Big (Error grande positivo) | Triangular

## Graficas
Controlador | RMSE total (°C) | MSE total | Overshoot (%) | Slew Rate | Desv. Estándar (°C) | Tiempo de Cómputo (s) | Rise Time (s)
PID | 18.42 | 339.32 | 2.26 | 0.3767 | 18.31 | 3.06 | 421.56
FUZZY | 93.55 | 8751.6 | 8.36 | 0.121 | 76.27 | 26.12 | 1310.9
MPC | 24.47 | 598.75 | 1.53 | 0.6773 | 24.1 | 5.28 | 235.11
NN–MPC | 0.009 | 8.1e-05 | 0.5 | 0.2 | 2.23 | 74.35 | 0.792

## Analisis_economico_impacto amBi
Indicador | Símbolo / Fórmula base | Valor obtenido | Unidad | Interpretación
Ahorro energético anual | Eah​=PON/OFF​−PNN​ | 24,278.38 | kWh/año | Energía no consumida por efecto del NN–MPC
Tarifa eléctrica aplicada |  | 0.11 | USD/kWh | Tarifa industrial promedio 2025
Ahorro económico anual (bruto) | Eah​×tarifa | 2,670.62 | USD/año | Beneficio anual antes de mantenimiento
Costo operativo anual (mantenimiento) | — | 100.00 | USD/año | Ajustes y calibración del control
Flujo neto anual | Eah​(USD)−OPEX | 2,570.62 | USD/año | Ahorro neto anual
Valor Actual Neto (VAN) |  | 9,266.51 | USD | Beneficio acumulado actualizado
Periodo de recuperación (Payback) | CAPEX / Flujo neto | Inmediato | años | No se requiere inversión en hardware
Costo nivelado del kWh ahorrado (LCSE) | (OPEX)/Eah​ | 0.0041 | USD/kWh | 26 veces menor que el costo de energía
Reducción de emisiones – Inventario corporativo | Eah​×0.120 | 2.91 | tCO₂e/año | Factor 0.120 tCO₂/MWh (MAATE 2023)
∑▒〖𝐹_𝑡/〖(1+𝑟)〗^𝑡 , 5 𝑎ñ𝑜𝑠 〗,12%

## ANALISIS DE LOS DATOS
Parámetro | Descripción técnica
Zona térmica analizada | Cámara de calentamiento principal del horno 200 °C nominal)
Sensor utilizado | Termocupla tipo K, precisión ± 1,5 °C
Módulo de adquisición | MAX6675 (resolución 12 bits, 0,25 °C/bit)
Microcontrolador | Arduino UNO (comunicación serial 9600 bps)
Software de adquisición | Visual Studio Code (programa en C++ para captura y exportación de datos)
Formato de almacenamiento | Archivo Excel (.xlsx) – DATOSFINAL.xlsx
Duración total de registro | 8000 s (≈ 2,22 h)
Intervalo de muestreo promedio | 2 s (≈ 0,5 Hz)
Muestras totales adquiridas | 4000 (antes de filtrado y remuestreo)
Procesamiento posterior | Suavizado por media móvil, remuestreo a 0,01 s, normalización [-1, 1]
Formato para modelado | Conversión a objeto iddata (MATLAB System Identification Toolbox)
Parámetro | Descripción técnica
Archivo utilizado | DATOSFINAL.xlsx
Variables registradas | Th (°C), Ta (°C), Hum (%), Esp (mm), Vel (m/min)
Total de registros válidos | 4017 muestras
Tipo de muestreo | Irregular (no uniforme)
Intervalo mínimo entre muestras | 0 s
Intervalo máximo entre muestras | 263 927 s
Mediana del intervalo entre muestras | 4 s
Fuente de adquisición | Sistema experimental descrito en Capítulo 3 (Arduino + sensores)
Procesamiento aplicado | Ordenamiento temporal, filtrado ligero, normalización z-score
Forma final del dataset | Matriz de 5 entradas [Hum, Esp, Vel, Ta, Th][Hum,\ Esp,\ Vel,\ Ta,\ Th][Hum, Esp, Vel, Ta, Th]
Señal generada adicional | u (señal de control inferida computacionalmente)
Uso del dataset | Identificación térmica y entrenamiento del modelo NN–MPC

## Parametros
Parámetro | Valor
Tipo de red | Feedforward profunda (no recurrente)
Entradas | 5 features (u, Hum, Esp, Vel, Ta)
Salida | Temperatura del horno (°C)
Capas ocultas | 2
Neuronas por capa | 16 y 8
Funciones de activación | ReLU – ReLU – Lineal
Normalización | z-score manual
Algoritmo de entrenamiento | Adam
Función de pérdida | MSE
Épocas | 40
Tasa de aprendizaje | 0.003
Tamaño de lote | 256
División train/val/test | 100% entrenamiento
Datos utilizados | DATOSFINAL.xlsx
Sobreajuste | Controlado mediante normalización y capas pequeñas

## Red Neuronal
U
Hum
Esp
Vel
Ta
Capa de Entrada
Capa de Entrada
y
16 neuronas activación de ReLU
Capa ocultas
Capa de Salida
Temperatura predicha